Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается в соответствии с разделом X Приказа ФСТ России от 27.12.2013г. №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

по формуле:

| ПП=Тп.м.×М+ΣТdпр×Ld, где |  |
| --- | --- |
| ПП | – плата за подключение объекта к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.; |
| Тп.м. | – ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.; |
| М | – подключаемая нагрузка (мощность) объекта , определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.; |
| ΣТdпр | – ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км; |
| Ld | – протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения на границе земельного участка объекта заявителя до точки подключения на централизованной сети КГУП «Камчатский водоканал», км. |

ВНИМАНИЕ, для расчета:

1. платы за подключаемую нагрузку (мощность) необходимы исходные данные, а именно:

Величина нагрузки, исходя из баланса водопотребления и (или) водоотведения (без учета нагрузки на пожаротушение).

2. платы за протяженность необходимо определить исходные данные, а именно:

- Точка подключения на существующих централизованных сетях;

- Точка подключения на границе земельного участка объекта подключения;

- *Протяженность трубопровода (расстояние) от точки подключения на существующих централизованных сетях до точки подключения на границе земельного участка.

- Требуемый диаметр трубопровода, который подбирается  исходя из величины нагрузки (с учетом пожаротушения);

* Точную протяженность и диаметр трубопроводов может определить только КГУП «Камчатский водоканал».

Плата за подключение определяется исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»).

Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) устанавливаются сроком действия с 01 января по 31 декабря и ежегодно пересматриваются на следующий период регулирования. Тарифы на подключение, действующие до 31.12.2019г.